Expansionsnebelkammer

☐ Lehrerversuch	☒ Lehrerversuch mit Schülerbeteiligung 	☐ Schülerversuch

Aussagekräftige Beschreibung (z. B. Text, Bild, Skizze) des Versuchs:

Gefährdungsarten:

☐ mechanisch	  		☐ elektrisch 	☐ thermisch		☐ IR-, optische Strahlung

☒ ionisierende Strahlung	☐ Lärm	☐ Gefahrstoffe		☐ Sonstiges

| konkrete Gefährdungen | Schutzmaßnahmen (z. B. gerätebezogen, baulich, bei der Durchführung des Versuchs) |
| --- | --- |
| ionisierende Strahlung durch umschlossene radioaktive Präparate (bauartzugelassen) | - Unterweisung der SuS über - den Umgang mit radioaktiven Stoffen - über die Arbeitsmethoden - die möglichen Gefahren - die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen - Versuchsdauer möglichst kurz halten. - Nicht in den Strahlengang hineingreifen. - Verwenden Sie nur die für die Schule vorgesehenen Präparate unter den entsprechenden Bedingungen. - Bei Schülerbeteiligung die Tätigkeitsbeschränkungen aus der Verwaltungsvorschrift „Strahlenschutz in Schulen“ beachten. |
| Brandgefahr durch Isopropanol | - Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. - Gefäße dicht schließen und brandsicher aufbewahren. |
| Gesundheitliche Schäden durch Aufnahme von Isopropanol | - Schutzbrille und Handschuhe tragen. - H- und P-Sätze beachten (siehe ergänzende Hinweise)! |

☐ Unterrichtliche Rahmenbedingungen (Lerngruppe, Unterrichtsraum,…) wurden berücksichtigt.

Ergänzende Hinweise:

Tätigkeitsbeschränkungen zum Umgang mit radioaktiven Präparaten können der aktuell gültigen Verwaltungsvorschrift „Strahlenschutz in Schulen“ entnommen werden.

Hinweise zur Entsorgung:

Trockeneis im Abzug sublimieren lassen.

Hinweise zu Gefahrstoffen:

| Isopropanol (Propan-2-ol) | Gefahrenhinweise (H-Sätze) H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| --- | --- |
|  | Sicherheitshinweise (P-Sätze) P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P235: Kühl halten. P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |